TERMOMETR DO CHŁODZIAREK W OSŁONIE Z TWORZYWA

Zakres wskazań

Wartość działki elementarnej

Maksymalny błąd wskazań

-30/+30 C

1.0 C

+/- 1.0 C

Zastosowanie:

Termometr jest przeznaczony do kontroli

temperatury w lodówkach, ladach

chłodniczych, chłodziarkach,

zamrażarkach służących do

przechowywania żywności.

Termometry są oznaczone indywidualnym

numerem i każdy z nich posiada własne

numerowane świadectwo Kontroli Jakości

co odpowiada przepisom sanitarnym.

Kapilara termometru napełniona jest

toluenem. Osłona z tworzywa sztucznego

skutecznie zabezpiecza kapilarę przed jej

stłuczeniem i przed wyciekiem toluenu.

Oferta jest adresowana do:

- sklepów,

- szkół,

- przedszkoli,

- restauracji,

- wojska,

- szpitali,

- wszystkich placówek zbiorowego żywienia.