KATALOG WYROBÓW - TERMOMETRY METEOROLOGICZNE

OZNACZENIE

TYPU

METEO - ZWYKŁY

OPIS

- Termometr meteorologiczny rtęciowy zwykły

zakres pomiarowy -37+50°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-06

- Termometr meteorologiczny minimalny

zakres pomiarowy -50+35°C

działka elementarna 0.5°C

Norma BN-76/5531-08

- Termometr meteorologiczny maksymalny

zakres pomiarowy -35+50°C

działka elementarna 0.5°C

Norma BN-76/5531-07

- Termometr meteorologiczny glebowy

zakres pomiarowy -30+45°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-29

- Termometr meteorologiczny glebowy

zakres pomiarowy -25+45°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-29

- Termometr meteorologiczny glebowy

zakres pomiarowy -25+45°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-29

- Termometr meteorologiczny glebowy

zakres pomiarowy -25+45°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-29

- Termometr meteorologiczny do psychrometru

aspiracyjnego Assmanna

zakres pomiarowy -30+40°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-09

- Termometr meteorologiczny do psychrometru

aspiracyjnego Assmanna

zakres pomiarowy -30+50°C

działka elementarna 0.2°C

Norma BN-76/5531-09

METEO-MINI

METEO-MAX

GLEB 50

GLEB 100

GLEB 200

GLEB 500

A1

A2

- Termometr hydrologiczny rtęciowy wodny przeznaczony do pomiaru temperatury wody w naturalnych

zbiornikach wodnych

zakres pomiarowy -5+35°C

działka elementarna 0.2°C

- Katatermometr do pomiaru małych prędkości przepływu powietrza płynowy lub rtęciowy

zakres pomiarowy +35+38°C

Norma BN-81/5531-31