KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY LABORATORYJNE

RURKOWE SZKLANE

Termometry laboratoryjne rurkowe szklane

przeznaczone są do dokładnych pomiarów

temperatury, w których przy obliczaniu wyników

uwzględnia się poprawki wskazań danego

termometru wyznaczone podczas jego

wzorcowania.

Termometry laboratoryjne rurkowe szklane

wywzorcowane są w stopniach Międzynarodowej

Praktycznej Skali Temperatury, tj. w stopniach

Celcjusza (°C).

Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu

tych termometrów zapewnia niezmienność ich

właściwości metrologicznych. Termometry

laboratoryjne rurkowe szklane wzorcowane i

sprawdzane są przy całkowitym zanurzeniu.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów,

za dodatkową opłatą może być wystawione

świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub

świadectwo wzorcowania Urzędu Miar.

Przykład oznaczenia termometru laboratoryjnego

rtęciowego ze świadectwem uwierzytelnienia

Urzędu Miar o zakresie pomiarowym 0+100°C,

działce elementarnej 0.5°C, długości całkowitej

300mm

021R000+1005D0300001