KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY LABORATORYJNE

ZE SZLIFEM WYMIENNYM WS

Termometry laboratoryjne ze szlifem wymiennym

WS przeznaczone są do dokładnych pomiarów

temperatury, w których przy wskazaniach

uwzględniane są poprawki wyznaczone podczas ich

sprawdzania. Znajdują one zastosowanie przy

pracach w laboratoriach przemysłowych,

naukowych itp.

Termometry laboratoryjne ze szlifem wymiennym

WS wywzorcowane są w stopniach

Międzynarodowej Praktycznej Skali Temperatury,

tj. w stopniach Celcjusza (°C).

Szkło zastosowane do wyrobu tych termometrów

jest starannie wybrane i przygotowane - zapewnia

niezmienność właściwości metrologicznych

termometrów. Termometry laboratoryjne ze

szlifem wymiennym wzorcowane i sprawdzane są

przy zanurzeniu częściowym.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów,

za dodatkową opłatą może być wystawione

świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub

świadectwo wzorcowania Urzędu Miar.

Przykład oznaczenia termometru laboratoryjnego

rtęciowego ze szlifem wymiennym o zakresie

pomiarowym 0+50°C, działce elementarnej 0.2°C,

długości zanurzenia R/80mm, rodzaju szlifu (WS

14/23)

027R000/+502D0080230

A. Sposób tworzenia kodu dla termometrów ze szlifem za wyjątkiem WS 14/15

B. Sposób tworzenia kodu dla termometrów ze szlifem WS 14/15