KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY PRZEMYSŁOWE

TYPU "MORSKI"

Termometry typu "Morski" służą

do pomiarów temperatury w

przemyśle stoczniowym oraz na

wszelkiego typu jednostkach

pływających, a ponadto w

ciepłownictwie i przemyśle

spożywczym. Wywzorcowane są w

stopniach Międzynarodowej

Praktycznej Skali Temperatur, tj.

w stopniach Celcjusza (°C).

Termometry posiadają skale ze

szkła mlecznego. Zbiorniki w

zależności od zastosowania

napełnione są toluenem albo

rtęcią. Do wyrobu termometrów

stosuje się szkło termometryczne.

Produkowane są dwa rodzaje

termometrów:

•

•

termometry typu "Morski" proste

termometry typu "Morski" zgięte pod

katem 90°

Wyżej wymienione grupy można zamawiać w

oprawach mosiężnych, stalowych lub

kwasoodpornych z gwintem R1/2" lub M20x1.5,

oraz termometry bez opraw jako części zamienne

do w/w.

Pozostałe dane techniczne zawarte są w tabeli.

Termometry wykonane są zgodnie z wymogami normy

PN-85/M-53820.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów, za

dodatkową opłatą może być wystawione świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub świadectwo

wzorcowania laboratorium posiadającego

akredytacje PCA. ( świadectwo PCA ).

Przykład:

Uwaga: Produkcja seryjna obejmuje termometry

o zakresach pomiarowych z pozycji 1-4 i

zanurzeniach R50-315 (kolor żółty). Termometry o

innych zakresach pomiarowych i innych

zanurzeniach /R/ produkowane są na zamówienie

klienta.

Termometr przemysłowy typu "Morski" prostego w oprawie mosiężnej rtęciowego o zakresie

pomiarowym 0+100°C działce elementarnej (1.0) i zanurzeniu R 50.

072R000+100010050002