KARTA KATALOGOWA - TERMOMETRY OKRĘTOWE DO WODY

ZABURTOWEJ, ŁADOWNI I ZEWNĘTRZNE

Termometry okrętowe do wody zaburtowej,

ładowni i zewnętrzne przeznaczone są do

pomiarów temperatury na morskich jednostkach

pływających.

Termometry wywzorcowane są w stopniach

Międzynarodowej Praktycznej Skali Temperatury,

tj. w stopniach Celcjusza (°C).

Zbiorniki termometrów napełnione są toluenem lub

rtęcią.

Termometry posiadają skalę wykonaną ze szkła

mlecznego.

Termometry wykonane są ze szkła

termometrycznego.

Termometry okrętowe do wody zaburtowej,

ładowni i zewnętrzne produkowane są w oprawach

mosiężnych oraz bez opraw jako części zamienne

do ww.

Termometry wykonane są zgodnie z wymogami normy

PN-85/M-53820.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów, za

dodatkową opłatą może być wystawione świadectwo sprawdzenia Kontroli Jakości lub świadectwo

wzorcowania laboratorium posiadającego

akredytacje PCA. ( świadectwo PCA ).

Przykład oznaczenia termometru okrętowego zaburtowego rtęciowego w oprawie mosiężnej o zakresie

pomiarowym -35+100°C, działce elementarnej 1.0°C.

076R-35+100010280000

Przykład oznaczenia termometru okrętowego zewnętrznego toluenowego w oprawie mosiężnej o zakresie

pomiarowym -35+100°C, działce elementarnej 1.0°C.

076T-35+100010306000